附件

福建省建筑材料质量监督检验站等4家

企业增加检测能力范围

（一）福建省建筑材料质量监督检验站增加检测能力范围

1、建筑工程材料检测（增加参数）

| 序号 | 项目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢材(含焊接与机械连接) | 规定非比例延伸强度。 |
| 2 | 混凝土、砂浆强度及其配合比 | 混凝土 | 特殊（抗冻）配合比、动弹性模量、碳化试验。 |
|  |  | 砂浆 | 抗冻。 |
| 3 | 外加剂 | 相对耐久性。 |
| 4 | 建筑墙体材料 | 陶瓷墙地砖胶粘剂 | 晾置时间。 |

2、市政工程材料检测（增加参数）

| 序号 | 项目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢材及焊接件 | 规定非比例延伸强度。 |
| 2 | 混凝土 | 特殊（抗冻）配合比、动弹性模量、碳化试验。 |
| 3 | 砂浆 | 抗冻。 |

3、建筑节能工程质量检测（增加参数）

| 序号 | 项目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 墙体保温系统 | 热镀锌电焊网性能。 |

4、建筑幕墙工程检测（增项）

| 序号 | 项目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑幕墙物理性能 | 气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能、保温性能。 |
| 2 | 硅酮胶 | 邵氏硬度、标准条件拉伸粘结性、相容性试验、表干时间。 |
| 3 | 石材用密封胶 | 污染性试验。 |
| 4 | 锚固件（锚栓） | 现场抗拔试验。 |
| 5 | 铝型材 | 壁厚、膜厚、硬度。 |
| 6 | 铝塑复合板 | 剥离强度。 |

（二）福建科峰建设工程检测有限公司增加检测能力范围

1、建筑工程材料检测（增子项目及参数）

| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢材(含焊接与机械连接) | 规定非比例延伸强度。 |
| 2 | 砂、石 | 坚固性试验、砂当量、棱角性。 |
| 3 | 混凝土、砂浆强度及其配合比 | 混凝土 | 特殊（C60及C60以上高强混凝土、大体积）配合比、混凝土中钢筋锈蚀试验。 |
|  |  | 砂浆 | 稠度。 |
| 4 | 土 | 回弹模量。 |
| 5 | 掺合料 | 比表面积。 |
| 6 | 沥青 | 与粗集料的粘附性、密度与相对密度、溶解度。 |
| 7 | 沥青混合料 | 配合比设计、沥青含量、矿料级配、密度、理论最大相对密度、车辙、谢伦堡沥青析漏、马歇尔稳定度。 |
| 8 | 建筑防水材料 | 防水卷材 | 可溶物含量。 |
| 9 | 建筑墙体材料 | 陶瓷砖及饰面砖粘结强度 | 尺寸和表面质量、破坏强度。 |
|  |  | 陶瓷墙地砖胶粘剂 | 拉伸胶粘原强度、浸水后的拉伸胶粘强度、热老化后的拉伸胶粘强度、晾置时间、压缩剪切胶粘原强度、热老化后的压缩剪切胶粘强度、浸水后的压缩剪切胶粘强度、高温下的剪切胶粘强度。 |

2、市政工程材料检测（增子项目及参数）

| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢材及焊接件 | 规定非比例延伸强度。 |
| 2 | 混凝土 | 特殊（C60及C60以上高强混凝土、大体积）配合比、混凝土中钢筋锈蚀试验、配合比分析。 |
| 3 | 土 | 回弹模量。 |
| 4 | 集料 | 硫化物含量、砂当量、棱角性。 |
| 5 | 无机结合料 稳定材料 | 石灰有效钙镁含量。 |
| 6 | 沥青 | 与粗集料的粘附性、密度与相对密度、溶解度、沥青闪点与燃点。 |
| 7 | 沥青混合料 | 配合比设计、密度、理论最大相对密度、车辙、沥青含量、矿料级配、谢伦堡沥青析漏、马歇尔稳定度、渗水、表面构造深度、劈裂、冻融劈裂、肯塔堡飞散。 |
| 8 | 路基路面 | 沥青路面车辙、几何尺寸、沥青路面渗水。 |

3、建筑主体结构工程现场检测（增项）

| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构混凝土 | 混凝土强度、钢筋位置及保护层厚度、混凝土内部缺陷、碳化深度、钢筋锈蚀、现场载荷试验、外观与尺寸偏差、碳纤维布与混凝土粘结强度。 |
| 2 | 砌体结构 | 砂浆、块材抗压强度、砌体抗压强度。 |
| 3 | 钢管混凝土结构 | 混凝土强度、尺寸、内部缺陷。 |
| 4 | 混凝土预制构件结构性能检测 | 外观质量、尺寸偏差、承载能力试验。 |

4、建筑节能工程质量检测（增项）

| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 墙体保温系统 | 传热系数、保温浆料性能、界面砂浆性能、抗裂砂浆性能、耐碱网布性能、弹性底涂性能、柔性耐水腻子性能、饰面涂料性能、面砖粘结砂浆性能、单个塑料锚栓抗拉承载力、热镀锌电焊网性能、饰面砖性能、胶粘剂性能、膨胀聚苯板性能、抹面胶浆性能、增强网力学性能、粘结材料中的粘结强度。 |
| 2 | 保温材料（含蒸压加气混凝土砌块，聚苯乙烯板，聚氨酯泡沫等） | 导热系数、材料强度、材料密度、干燥收缩、吸水率、尺寸允许偏差和外观、尺寸稳定性。 |
| 3 | 门窗 | 气密性、传热系数、遮阳系数、可见光透过率、可见光反射率、中空玻璃露点温度。 |

5、建筑门窗检测（增项）

| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门窗物理性能 | 气密性能、水密性能、抗风压性能、保温性能。 |
| 2 | 铝型材 | 壁厚、膜厚、硬度。 |
| 3 | 塑料型材 | 加热后状态、加热后尺寸变化率。 |

（三）泉州市方信建筑材料检测试验有限公司增加检测能力范围

- 建筑工程材料检测（增加参数）

| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢材及焊接件 | 规定非比例延伸强度、重量及允许偏差。 |
| 2 | 砂 | 贝壳含量、坚固性、压碎指标。 |
| 3 | 砂浆 | 抹灰砂浆现场拉伸粘结强度。 |

（四）泉州永盛工程质量检测有限公司增加检测能力范围

1、建筑工程材料检测（增加子项目及参数）

| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢材(含焊接与机械连接) | 规定非比例延伸强度、单向拉伸残余变形。 |
| 2 | 砂 | 贝壳含量、石粉含量。 |
| 3 | 植筋拉拔、后置埋件（锚固件）拉拔 | 锚杆（植筋）拉拔力。 |